	[image: image1.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
 


Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αρ. Μελέτης 28/2015
	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού
έτους 2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.997,19 €


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα τεχνική περιγραφή πρόκειται ο Δήμος Ωραιοκάστρου να προχωρήσει στην  προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συνολικού προϋπολογισμού 14.997,19 €
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για συντήρηση και επισκευή υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Η τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε τιμές μονάδας των υπό προμήθεια υλικών τα οποία κρίνει αναγκαία η υπηρεσία και μέχρι συμπλήρωσης του ποσού των 14.997,19 € του προϋπολογισμού της τεχνικής περιγραφής.                                                   

Η  ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ηλεκτρολογικού υλικού.

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Το κόστος της προμήθειας θα καλυφθεί από Δημοτικούς πόρους.

CPV : 31681410-0
	
	
	Ωραιόκαστρο 10/7/2015

	Ο Συντάκτης

Ιωάννης Μιχαηλίδης
Μηχανολόγος Μηχ/κός
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π.
 Ελένη Τόλια

Τοπογράφος. Μηχ/κός


	
	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
 


Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.997,19 €


Αρ. Μελέτης 28/2015
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικά

Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας (Ελληνικό ΕΛΟΤ, Γερμανικό VDE, Αυστριακό OVE, κ.λ.π.). Τα βιομηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000 ή αντίστοιχό του, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σχετικά με την ποιότητα των υλικών, τις δειγματοληψίες, τις δοκιμασίες και τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των  προδιαγραφών αυτών. Τέλος για ότι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN), οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή προμηθευτή. 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις (διαπίστευση από Εθνικό σύστημα διαπίστευσης Α.Ε., Ε.ΣΥ.∆.), προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα υλικά θα φέρουν τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Τα όμοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και ομοιογένειας της κατασκευής. 

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας, α ́ διαλογής και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. Τα ηλεκτρολογικά εργαλεία θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο CEΙ900. Τα ηλεκτρικά προϊόντα θα είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝΕC. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει και τα αντίστοιχα έντυπα πιστοποίησης, κάθε υλικού, από αποδεκτούς διαπιστευμένους φορείς μαζί με την οικονομική προσφορά. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα πρότυπα ανά κατηγορία υλικού: 

· Starters : IEC 155 και χρόνο ζωής τουλάχιστον 6000 κύκλους 

· Καλώδια: ΕΤΕΠ ΤΠ 1501-04-20-02-01: 2009 «Αγωγοί – καλώδιαδιανομής ενέργειας». 

· Αυτόματοι Μικροαυτόματοι: IEC/EN60898, IEC/EN 60947-2 και εγκεκριμένα κατά VDE με χαρακτηριστική καμπύλη τύπου B και C για προστασία αγωγών και καλωδίων σε κυκλώματα φωτισμού, ρευματοδοτών και συσκευών και τύπου Κ και D για τα κυκλώματα τύπου κινητήρων 

· Ασφάλειες Τήξεως : ΕΝ60269, ΙEC60269, DIN/VDE 0636, ΕΛΟΤ 446-86 

· Ρελέ διαφυγής: IEC 61008 και IEC 61009 και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 

· Ηλεκτρονόμοι: κατηγορίας AC-1 σύμφωνοι με τα πρότυπα DIN EN 50012, IEC 158-1 

· Σωλήνες Προστασίας: ΕΛΟΤ EN 50085.01 και ΕΛΟΤ EN 50086.02.01 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60423 και τα εξαρτήματα αυτών σύμφωνα με τα πρότυπα τα ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.01, ΕΛΟΤ EN 50086.02.02 και ΕΛΟΤ EN 50086.02.03 

Για όσα αντικείμενα δεν υπάρχουν ρητές ελάχιστες απαιτήσεις όπως ανωτέρω, ισχύει απαρέγκλιτα ότι: 

· Θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής με μακρά παράδοση στο χώρο 

· Θα φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE και συμπληρωματική πιστοποίηση ΕΛΟΤ, EVEC ή VDE ή CEVELEC ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα.
· Θα ανταποκρίνονται πλήρως στις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Νόρμες. 

· Θα είναι (κατά προτίμηση) ευρωπαϊκής ή ελληνικής κατασκευής 

Τρόποι απόδειξης της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω προδιαγραφές

Α. Για τους λαμπτήρες, καλώδια, αυτόματοι-μικροαυτόματοι, μετασχηματιστές, ασφάλειες, διακόπτες & ρευματοδότες, προβολείς. 

Τα αντίστοιχα έντυπα πιστοποίησης από αποδεκτούς διαπιστευμένους φορείς. 

Δεκτά γίνονται τέτοια έντυπα είτε στο πρωτότυπο είτε σε αντίγραφο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται, με σαφήνεια, στο είδος που προσφέρεται).

Σχετικές αναφορές σε prospect ή καταλόγους και μόνο, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές. 

Β. Για τα λοιπά είδη 

Τα αντίστοιχα έντυπα πιστοποίησης από αποδεκτούς διαπιστευμένους φορείς, είτε στο πρωτότυπο είτε σε αντίγραφο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται, με σαφήνεια, στο είδος που προσφέρεται). 

Εναλλακτικά, θα γίνονται δεκτές σχετικές αναφορές σε prospect ή καταλόγους μόνο από γνωστούς και επίσημους κατασκευαστές. 

	
	
	Ωραιόκαστρο 10/7/2015

	Ο Συντάκτης

Ιωάννης Μιχαηλίδης
Μηχανολόγος Μηχ/κός
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π.
 Ελένη Τόλια

Τοπογράφος. Μηχ/κός


	
	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
 


Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού

έτους 2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.997,19 €


Αρ. Μελέτης 28/2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

€
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

€

	1
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ HPL4/125W/642
	Τεμ.
	260
	3,39
	881,40 €

	2
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 160W 
	Τεμ.
	40
	2,25
	90,00 €

	3
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 23-25W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
	Τεμ.
	750
	3,56
	2.670,00 €

	4
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 15-18W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
	Τεμ.
	150
	2,05
	307,50 €

	5
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ HPIT 2000W/220 E40
	Τεμ.
	1
	100,16
	100,16 €

	6
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟNIΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ PRO HPI-T 1000W /543 E40
	Τεμ.
	2
	62,22
	124,44 €

	7
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Να 250W SON PIA/PLUS E40
	Τεμ.
	100
	12,02
	1.202,00 €

	8
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Να 400W E40
	Τεμ.
	2
	14,46
	28,92 €

	9
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HPL-N 205W E40
	Τεμ.
	10
	5,55
	55,50 €

	10
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 1000W 240V
	Τεμ.
	5
	1,83
	9,15 €

	11
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 150W 240V
	Τεμ.
	10
	0,61
	6,10 €

	12
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 300W 240V
	Τεμ.
	10
	0,61
	6,10 €

	13
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 80W
	Τεμ.
	10
	1,65
	16,50 €

	14
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ  ΜΕΤΑΛΛΟΥ 250W 6400K E40 
	Τεμ.
	10
	7,63
	76,30 €

	15
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W HPI-T E40 PLUS
	Τεμ.
	10
	15,56
	155,60 €

	16
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΓΑΣ TLD 60 cm 18W, 240V
	Τεμ.
	103
	1,1
	113,30 €

	17
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PL 26W ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
	Τεμ.
	4
	2,14
	8,56 €

	18
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Να 150W SON PIA/PLUS E40
	Τεμ.
	80
	9,76
	780,80 €

	19
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 2 ΑΚΡΩΝ VIALOX NAV-TS 150W
	Τεμ.
	5
	21,05
	105,25 €

	20
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 2 ΑΚΡΩΝ MHN-TD  ΜΕΤΑΛΛΟΥ 150W ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ
	Τεμ.
	40
	9,15
	366,00 €

	21
	STARTER 4-22W
	Τεμ.
	125
	0,23
	28,75 €

	22
	STARTER 4-65W
	Τεμ.
	75
	0,23
	17,25 €

	23
	EKKINHTEΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΤΜΩΝ Να 70-400W 
	Τεμ.
	60
	6,72
	403,20 €

	24
	EKKINHTEΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1000W
	Τεμ.
	1
	28,43
	28,43 €

	25
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑ 70W SON PIA/PLUS E27 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΕΚΚΙΝΗΤΗ
	Τεμ.
	15
	9,95
	149,25 €

	26
	Μ/Σ ΑΤΜΩΝ Ηg 125W 
	Τεμ.
	60
	18,85
	1.131,00 €

	27
	Μ/Σ ΑΤΜΩΝ Ηg 250W 
	Τεμ.
	5
	28,47
	142,35 €

	28
	Μ/Σ ΑΤΜΩΝ Να 150W 
	Τεμ.
	30
	13,85
	415,50 €

	29
	M/Σ ΑΤΜΩΝ Να 400W
	Τεμ.
	5
	30,86
	154,30 €

	30
	M/Σ ΑΤΜΩΝ METAΛΛΟΥ 2000W
	Τεμ.
	1
	8,93
	8,93 €

	31
	ΝΤΟΥΙ Ε27 ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ
	Τεμ.
	40
	1,7
	68,00 €

	32
	ΝΤΟΥΙ Ε40 ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ
	Τεμ.
	15
	2,75
	41,25 €

	33
	ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
	Τεμ.
	15
	1,22
	18,30 €

	34
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ IP44
	Τεμ.
	5
	2,75
	13,75 €

	35
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ IP44
	Τεμ.
	5
	2,03
	10,15 €

	36
	ΜΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ 
	Τεμ.
	10
	2,51
	25,10 €

	37
	ΜΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.RJ11 ΔΙΠΛΗ
	Τεμ.
	5
	6,24
	31,20 €

	38
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΛΑΣ Φ30
	Τεμ.
	5
	9,68
	48,40 €

	39
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΛΑΣ Φ25
	Τεμ.
	10
	8
	80,00 €

	40
	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ
	Τεμ.
	100
	0,56
	56,00 €

	41
	ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ 3Μ ΣΤΕΝΗ
	Τεμ.
	2
	7,84
	15,68 €

	42
	ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ 3Μ ΦΑΡΔΙΑ
	Τεμ.
	2
	10,16
	20,32 €

	43
	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ (ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ) Φ6-Φ10-Φ16-Φ25-Φ50
	Τεμ.
	100
	0,08
	8,00 €

	44
	ΚΛΕΜΜΕΣ 2.5,4,6,10,15 ΑΠΌ 8 ΣΕΙΡΕΣ ΤΩΝ 12 ΤΕΜ.
	Τεμ.
	15
	2,4
	36,00 €

	45
	ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ Φ10
	Τεμ.
	20
	0,42
	8,40 €

	46
	ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ Φ16
	Τεμ.
	20
	0,5
	10,00 €

	47
	ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ Φ25
	Τεμ.
	20
	0,58
	11,60 €

	48
	ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ Φ35
	Τεμ.
	20
	0,66
	13,20 €

	49
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΓΑΣ TLD 120 cm 36W, 240V
	Τεμ.
	25
	1,38
	34,50 €

	50
	ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
	Τεμ.
	2
	6,86
	13,72 €

	51
	ΚΟΛΛΑΡΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 
	Τεμ.
	2
	3,15
	6,30 €

	52
	ΧΡΟΝΠΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΦΕΦΡΕΙΑ
	Τεμ.
	5
	24
	120,00 €

	53
	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ (ΗΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ)
	Τεμ.
	25
	12,08
	302,00 €

	54
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ MODUL
	μμ
	200
	0,4
	80,00 €

	55
	ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ
	Τεμ.
	30
	0,03
	0,90 €

	56
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
	Τεμ.
	5
	3,28
	16,40 €

	57
	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT5E
	μμ
	305
	0,4
	122,00 €

	58
	ΚΛΙΠΣ RJ-45
	Τεμ. 
	200
	0,12
	24,00 €

	59
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
	Τεμ.
	1
	19,36
	19,36 €

	60
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
	Τεμ.
	1
	31,52
	31,52 €

	61
	ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5ΣΟΥΚΟ, ΚΑΛΩΔΙΟ 3Μ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF 
	Τεμ.
	5
	5,2
	26,00 €

	62
	ΚΛΙΠΣ RJ-11
	Τεμ.
	200
	0,04
	8,00 €

	63
	ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2,5Χ135mm (σετ 100τμχ)
	Τεμ.
	2
	2,8
	5,60 €

	64
	ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2,5Χ200mm (σετ 100τμχ)
	Τεμ.
	2
	2,8
	5,60 €

	65
	ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 3,5Χ200mm (σετ 100τμχ)
	Τεμ.
	2
	2,8
	5,60 €

	66
	ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4,5Χ200mm (σετ 100τμχ)
	Τεμ.
	2
	4
	8,00 €

	67
	ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ  ΑΡΣΕΝΙΚΟ
	Τεμ.
	2
	1,44
	2,88 €

	68
	ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ  ΘΗΛΥΚΟ
	Τεμ.
	2
	1,84
	3,68 €

	69
	ΡΟΚΑ ΚΟΥΤΙ 100ΤΜΧ Ν9
	Τεμ.
	3
	2,8
	8,40 €

	70
	ΟΥΠΑ ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΟΥΤΙ Νο 6 100ΤΜΧ
	Τεμ.
	1
	2,96
	2,96 €

	71
	ΟΥΠΑ TOYBΛΩN  ΚΟΥΤΙ Νο 8 100ΤΜΧ
	Τεμ.
	1
	3,2
	3,20 €

	72
	ΡΕΛΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ2 ΕΞΟΔΩΝ 2Χ20 Α
	Τεμ.
	3
	8
	24,00 €

	73
	ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ D (6A-35A) 
	Τεμ.
	9
	0,28
	2,52 €

	74
	ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ NEOZED (6A-35A)
	Τεμ.
	30
	0,32
	9,60 €

	75
	ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΔΕΗ 40Α
	Τεμ.
	30
	0,36
	10,80 €

	76
	ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΔΕΗ 50Α
	Τεμ.
	30
	0,44
	13,20 €

	77
	ΜΗΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
	Τεμ.
	6
	0,28
	1,68 €

	78
	ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
	Τεμ.
	6
	2,24
	13,44 €

	79
	ΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
	Τεμ.
	6
	1,44
	8,64 €

	80
	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΥΝΑΣ ΧΕΛΙΦΛΕΞ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ Φ25
	Τεμ.
	25
	1,72
	43,00 €

	81
	ΜΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 3Χ16Α,250V
	Τεμ.
	2
	3,56
	7,12 €

	82
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ ΠΛΗΡΗΣ
	Τεμ.
	1
	23,6
	23,60 €

	83
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΛΗΡΗΣ (ΚΙΒΩΤΙ, ΚΑΠΑΚΙ,ΠΟΡΤΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 2ΣΕΙΡΩΝ,IP65
	Τεμ.
	1
	29,92
	29,92 €

	84
	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 1,5ΜΜ
	μμ
	100
	0,09
	9,00 €

	85
	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 2,5ΜΜ
	μμ
	100
	0,41
	41,00 €

	86
	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 1Χ10ΜΜ
	μμ
	220
	0,82
	180,40 €

	87
	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 4,5ΚΑ, 16 ΚΑΙ 20Α
	 
	24
	2,8
	67,20 €

	88
	ΑΤΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 6ΚΑ,C , 16KAI 20A
	Τεμ.
	2
	15,6
	31,20 €

	89
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ, ΑC ,2Π 40Α,30ΜΑ
	Τεμ.
	2
	28,2
	56,40 €

	90
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ, ΑC ,4Π 63Α,30ΜΑ,
	Τεμ.
	1
	68,32
	68,32 €

	91
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ, ΑC, 4Π, 40Α , 30ΜΑ
	Τεμ.
	2
	50,64
	101,28 €

	92
	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 24Α,4ΝΟ
	Τεμ.
	4
	20,24
	80,96 €

	93
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,50
	μμ
	100
	0,48
	48,00 €

	94
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ0,75
	μμ
	100
	0,27
	27,00 €

	95
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5
	μμ
	100
	0,49
	49,00 €

	96
	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1
	μμ
	100
	0,35
	35,00 €

	97
	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 2Χ2,5
	μμ
	150
	0,57
	85,50 €

	98
	ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΕΝΔ.ΤΑΥΤΟΥ JEY  2000-PETRIDIS 
	Τεμ.
	1
	45,28
	45,28 €

	99
	ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΝΕΟΖΕΤ ΠΛΗΡΕΣ 40Α
	Τεμ.
	9
	4,86
	43,74 €

	100
	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 Α 
	Τεμ.
	2
	8,1
	16,20 €


	101
	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ63Α
	Τεμ.
	1
	12,15
	12,15 €

	102
	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 3Χ40 Α ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ 400V (ΕΝΔ. ΤΥΠ  : HAGER SB340)
	Τεμ.
	1
	10,13
	10,13 €

	103
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΑΓΑΣ 0,8W 230V LEC
	Τεμ.
	15
	3,27
	49,05 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	12.192,84  

	ΦΠΑ 23 %
	2.804,35  

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	14.997,19  


	
	
	Ωραιόκαστρο 10/7/2015

	Ο Συντάκτης

Ιωάννης Μιχαηλίδης
Μηχανολόγος Μηχ/κός
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π.
 Ελένη Τόλια

Τοπογράφος. Μηχ/κός


	
	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
 


Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού

έτους 2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.997,19 €


Αρ. Μελέτης 28/2015
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

Οι διατάξεις της αποφ. 11389/23/3/93 του ΥΠ.ΕΣ. και το Π.Δ. 323/87 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και θα ελεγχθούν εργαστηριακά με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας υλικών. Η δαπάνη λήψεως δειγμάτων μεταφοράς τους στο αρμόδιο εργαστήριο και ελέγχου τους βαρύνει τον προμηθευτή.

2. Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα, η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας.

3. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει μονομερώς χωρίς αποζημίωση ή αύξηση των τιμών τις υπό προμήθεια ποσότητες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της Αποφ. 11389/23/3/96 του ΥΠ.ΕΣ.

4. Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη μεταβολή των εκπτώσεων επί των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας.

5. Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται στην αποθήκη του Δήμου ή στον τόπο εργασιών σύμφωνα με την επιθυμία της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Ο προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή  ίση προς το 10% του προϋπολογισμού της προμήθειας. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 4ο 
1. Η προμήθεια θα αρχίσει να εκτελείται άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης.

2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τα υλικά σύμφωνα με την επιθυμία του Δήμου τμηματικά. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων το υλικό θα παραδίδεται εντός δύο ημερών, μετά από ειδοποίηση του Δήμου.

3. Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην προθεσμία παράδοσης και για κάθε ημέρα καθυστέρησης θα επιβληθεί ποινική ρήτρα σύμφωνα με την Αποφ. 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.

4. Εάν και οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις της αποφ. 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.

5. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά  ή παρατηρούμενων καθυστερήσεων παραδόσεως των υλικών ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 5ο 
1. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την παράδοση υλικών στον Δήμο Ωραιοκάστρου.

2. Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα συμφωνητικού αντίγραφα κηρύκεια κλπ. Επίσης βαρύνουν τον προμηθευτή οι κάθε φύσεως κρατήσεις φόροι.

3. Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.

	
	
	Ωραιόκαστρο 10/7/2015

	Ο Συντάκτης

Ιωάννης Μιχαηλίδης
Μηχανολόγος Μηχ/κός
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π.
 Ελένη Τόλια

Τοπογράφος. Μηχ/κός








