	ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
	

	ΕΔΡΑ:
ΟΔΟΣ: 
	


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

	1
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ HQL, 125 W
	Τεμ.
	500
	
	

	2
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 23 W, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΝΤΟΥΙ  Ε27, 2700 K, 1485 lm, 63 W/lm, 15000 h
	Τεμ.
	1.300
	
	

	3
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, 14-18W, Ε 27, 2700 Κ
	Τεμ.
	300
	
	

	4
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ HPIT, 2000 W, E40
	Τεμ.
	10
	
	

	5
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ PRO HPI-T, 1000 W, E40
	Τεμ.
	10
	
	

	6
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝV-E, 250 W, SUPER 4Y, E40, RWL1, 2000 K, 27000 lm, 24000 h ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
	Τεμ.
	100
	
	

	7
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝV-E, 150 W, SUPER 4Y, E40, RWL1, 2000 K, 14500 lm, 24000 h ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
	Τεμ.
	100
	
	

	8
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕ ΕΚΙΝΝΗΤΗ,  70 W
	Τεμ.
	40
	
	

	9
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, 400W, HQI-T/N/S1FS1, E40, 5500 K,  34000 lm,  16000 h ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
	Τεμ.
	28
	
	

	10
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΓΑΣ, 60 cm, 110-265 V
	Τεμ.
	100
	
	

	11
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED. ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΓΑΣ, 120 cm, 110-265 V
	Τεμ.
	20
	
	

	12
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 2 ΑΚΡΩΝ, ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, 150W, HQI-TS, 4200 K, 12500 lm, 12000 h ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
	Τεμ.
	60
	
	

	13
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 2 ΑΚΡΩΝ, Ηι-TS ΜΕΤΑΛΛΟΥ, 150 W, 6400 Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
	Τεμ.
	10
	
	

	14
	STARTER 4-22 W
	Τεμ.
	50
	
	

	15
	STARTER 4-65 W
	Τεμ.
	100
	
	

	16
	EKKINHTEΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΤΜΩΝ Να 70-400 W 
	Τεμ.
	60
	
	

	17
	EKKINHTEΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1000 W
	Τεμ.
	8
	
	

	18
	Μ/Σ ΑΤΜΩΝ Ηg 125 W 
	Τεμ.
	30
	
	

	19
	Μ/Σ ΑΤΜΩΝ Ηg 250 W 
	Τεμ.
	5
	
	

	20
	Μ/Σ ΑΤΜΩΝ Να 70 W 
	Τεμ.
	15
	
	

	21
	Μ/Σ ΑΤΜΩΝ Να 150 W 
	Τεμ.
	30
	
	

	22
	Μ/Σ ΑΤΜΩΝ Να 250 W 
	Τεμ.
	20
	
	

	23
	M/Σ ΑΤΜΩΝ METAΛΛΟΥ 2000 W
	Τεμ.
	5
	
	

	24
	ΝΤΟΥΙ Ε27 ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ
	Τεμ.
	40
	
	

	25
	ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
	Τεμ.
	10
	
	

	26
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 
	Τεμ.
	10
	
	

	27
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
	Τεμ.
	10
	
	

	28
	ΜΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ 
	Τεμ.
	10
	
	

	29
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ 
	Τεμ.
	2
	
	

	30
	ΜΠΡΙΖΑ ΤΗΛ. RJ11 ΜΟΝΗ
	Τεμ.
	5
	
	

	31
	ΜΠΡΙΖΑ ΤΗΛ. RJ11 ΔΙΠΛΗ
	Τεμ.
	5
	
	

	32
	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ
	Τεμ.
	150
	
	

	33
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΦΕΦΡΕΙΑ
	Τεμ.
	20
	
	

	34
	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ (ΗΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ)
	Τεμ.
	25
	
	

	35
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ MODUL
	m
	100
	
	

	36
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
	Τεμ.
	5
	
	

	37
	ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΤΗΛ. AΡΣ. ΣΕ 2 ΘΗΛ.
	Τεμ.
	10
	
	

	38
	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT 5 E
	m
	305
	
	

	39
	ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5ΣΟΥΚΟ, ΚΑΛΩΔΙΟ 3m ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF 
	Τεμ.
	5
	
	

	40
	ΜΠΑΛΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Φ40 ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΙ 
	Τεμ.
	25
	
	

	41
	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2,5Χ200 mm
	Τεμ.
	1.000
	
	

	42
	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 3,5Χ300 mm 
	Τεμ.
	1.000
	
	

	43
	ΦΙΣ ΣΚΟΥΡΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
	Τεμ.
	10
	
	

	44
	ΦΙΣ ΣΚΟΥΡΟ ΘΗΛΥΚΟ
	Τεμ.
	10
	
	

	45
	ΡΕΛΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 2 ΕΞΟΔΩΝ 2Χ20 A
	Τεμ.
	3
	
	

	46
	ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ D (25 A - 50 A) 
	Τεμ.
	9
	
	

	47
	ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ NEOZED 35 A
	Τεμ.
	50
	
	

	48
	ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΔΕΗ 50 Α
	Τεμ.
	50
	
	

	49
	ΚΩΝΙΚΟ ΚΑΛΛΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ  ΤΥΠΟΥ ACA ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ  
	Τεμ.
	10
	
	

	50
	ΜΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 3Χ16 Α, 250 V
	Τεμ.
	10
	
	

	51
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΛΗΡΗΣ (ΚΙΒΩΤΙ, ΚΑΠΑΚΙ,ΠΟΡΤΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 2 ΣΕΙΡΩΝ, IP65
	Τεμ.
	1
	
	

	52
	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 1,5 mm
	m
	300
	
	

	53
	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 2,5 mm
	m
	300
	
	

	54
	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 4,5 kΑ, 16 Α - 20 A
	Τεμ.
	50
	
	

	55
	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 4,5 kΑ, 10 Α
	Τεμ.
	30
	
	

	56
	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ+ΟΥΔΕΤΕΡΟ, 6 kΑ, C, 20-25 A
	Τεμ.
	5
	
	

	57
	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 6 kΑ, C , 20 KAI 25 A
	Τεμ.
	4
	
	

	58
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ, ΑC ,2Π 40 Α, 30 mΑ
	Τεμ.
	5
	
	

	59
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ, ΑC ,4Π 63 Α, 30 mΑ
	Τεμ.
	3
	
	

	60
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ, ΑC, 4Π, 40 Α , 30 mΑ
	Τεμ.
	5
	
	

	61
	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ24 Α , 4 ΝΟ
	Τεμ.
	5
	
	

	62
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ2,5
	m
	100
	
	

	63
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ0,75
	m
	100
	
	

	64
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5
	m
	100
	
	

	65
	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1
	m
	100
	
	

	66
	ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ JEY  2000-PETRIDIS 
	Τεμ.
	6
	
	

	67
	ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΝΕΟΖΕΤ ΠΛΗΡΕΣ 40Α
	Τεμ.
	12
	
	

	68
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΑΓΑΣ, 0,8 W, 230 V LEC
	Τεμ.
	50
	
	

	69
	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 400 V, 50 μF
	Τεμ.
	20
	
	

	70
	ΜΠΑΛΛΑ Φ30 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΙ
	Τεμ.
	15
	
	

	71
	M/Σ ΑΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1000 W
	Τεμ.
	5
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΦΠΑ 24 %
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	


	
	
	       Ωραιόκαστρο,
       Ο προσφέρων

	
	
	


                                                                                                       (σφραγίδα & υπογραφή

